## 创建用户账号
测试项 | 测试子项 | 测试用例ID | 优先级 | 测试描述 | 预置条件 | 测试步骤 | 预期输出 | 实测结果
创建用户账号 | 管理员正常创建 | TC-USER-C-001 | P0 | 验证管理员可成功创建新用户 | 管理员已登录 | 1. 进入“用户管理”页面 2. 点击“新增用户” 3. 填写用户名、密码、工号、角色 4. 点击保存 | 提示“创建成功”，用户列表新增记录，生成6位user_id | PASS
创建用户账号 | 用户名重复 | TC-USER-C-002 | P1 | 验证创建重复用户名时提示错误 | 管理员已登录，存在用户 | 1. 创建用户 2. 输入已存在的用户名 3. 点击保存 | 提示“用户名已存在” | PASS
创建用户账号 | 用户名超长 | TC-USER-C-003 | P2 | 验证用户名超过20位时提示 | 管理员已登录 | 1. 创建用户 2. 用户名输入21个字符 3. 点击保存 | 提示“用户名长度不能超过20位” | PASS
创建用户账号 | 密码格式错误 | TC-USER-C-004 | P2 | 验证密码不含字母或数字时提示 | 管理员已登录 | 1. 创建用户 2. 密码输入纯数字或纯字母 3. 点击保存 | 提示“密码必须同时包含字母和数字，长度9-20位” | 第一次FAIL第二次PASS
创建用户账号 | 工号格式错误 | TC-USER-C-005 | P2 | 验证工号不是6位数字时提示 | 管理员已登录 | 1. 创建用户 2. 工号输入非6位数字 3. 点击保存 | 提示“工号必须为6位数字” | PASS
创建用户账号 | 角色选择 | TC-USER-C-006 | P1 | 验证可选择不同角色 | 管理员已登录 | 1. 创建用户 2. 分别选择admin/tech/doctor 3. 保存 | 用户创建成功，角色显示正确 | 第一次FAIL第二次PASS
创建用户账号 | 非管理员无权限 | TC-USER-C-007 | P1 | 验证普通医生无创建用户权限 | 医生已登录 | 1. 尝试访问用户管理页面 2. 尝试创建用户 | 页面提示“无权限”或相关按钮置灰 | PASS

## 登录账号
测试项 | 测试子项 | 测试用例ID | 优先级 | 测试描述 | 预置条件 | 测试步骤 | 预期输出 | 实测结果
登录账号 | 正常登录 | TC-LOGIN-001 | P0 | 验证使用正确账号密码可成功登录系统 | 已有有效账号（如：doctor/密码） | 1. 打开登录页面 2. 输入正确的用户名和密码 3. 点击“登录”按钮 | 登录成功，跳转至系统首页/工作台，右上角显示用户名 | PASS
登录账号 | 密码错误 | TC-LOGIN-002 | P1 | 验证输入错误密码时登录失败 | 已有有效账号 | 1. 打开登录页面 2. 输入正确的用户名和错误的密码 3. 点击“登录”按钮 | 停留在登录页面，提示“用户名或密码错误” | PASS
登录账号 | 用户名不存在 | TC-LOGIN-003 | P1 | 验证使用不存在的用户名登录失败 | - | 1. 打开登录页面 2. 输入不存在的用户名和任意密码 3. 点击“登录”按钮 | 停留在登录页面，提示“用户名不存在”或“用户名或密码错误” | PASS
登录账号 | 用户名格式校验 | TC-LOGIN-004 | P2 | 验证用户名超过20位时的处理 | - | 1. 打开登录页面 2. 输入超过20位的用户名 3. 点击“登录”按钮 | 页面提示“用户名长度不能超过20位”或输入框限制输入 | PASS
登录账号 | 密码格式校验 | TC-LOGIN-005 | P2 | 验证密码不符合规则时的处理 | - | 1. 打开登录页面 2. 输入正确用户名，输入不含字母的密码（如12345678） 3. 点击“登录”按钮 | 页面提示“密码必须同时包含字母和数字，长度9-20位” | 第一次FAIL第二次PASS
登录账号 | 空表单提交 | TC-LOGIN-006 | P2 | 验证未输入用户名和密码时点击登录 | - | 1. 打开登录页面 2. 不输入任何内容，点击“登录”按钮 | 页面提示“请输入用户名”和“请输入密码” | PASS

## 查看用户账号
测试项 | 测试子项 | 测试用例ID | 优先级 | 测试描述 | 预置条件 | 测试步骤 | 预期输出 | 实测结果
查看用户账号 | 管理员查看用户列表 | TC-USER-G-001 | P0 | 验证管理员可查看所有用户 | 管理员已登录，存在多个用户 | 1. 进入“用户管理”页面 2. 查看用户列表 | 列表显示所有用户（用户名、工号、角色、状态） | PASS
查看用户账号 | 普通医生无权限 | TC-USER-G-002 | P1 | 验证普通医生不可查看用户列表 | 医生已登录 | 1. 尝试访问用户管理页面 | 提示“无权限”或页面不可访问 | PASS
查看用户账号 | 搜索用户 | TC-USER-G-003 | P2 | 验证可按用户名搜索 | 管理员已登录 | 1. 输入用户名关键字 2. 点击搜索 | 列表显示匹配的用户 | PASS

## 禁用用户账号
测试项 | 测试子项 | 测试用例ID | 优先级 | 测试描述 | 预置条件 | 测试步骤 | 预期输出 | 实测结果
禁用用户账号 | 管理员禁用用户 | TC-USER-BAN-001 | P0 | 验证管理员可禁用其他用户 | 管理员已登录，存在其他用户 | 1. 进入用户管理页面 2. 找到要禁用的用户 3. 点击“禁用”按钮 4. 确认 | 提示成功，用户状态变为“禁用”，该用户无法登录 | PASS
禁用用户账号 | 禁用自己 | TC-USER-BAN-002 | P1 | 验证管理员不可禁用自己 | 管理员已登录 | 1. 在自己的用户行点击禁用 | 提示“不能禁用自己”或无禁用按钮 | 第一次FAIL第二次PASS
禁用用户账号 | 禁用不存在的用户 | TC-USER-BAN-003 | P1 | 验证禁用不存在的用户 | 管理员已登录 | 1. 尝试禁用不存在的用户ID | 提示“用户不存在” | PASS
禁用用户账号 | 非管理员无权限 | TC-USER-BAN-004 | P1 | 验证普通医生不可禁用用户 | 医生已登录 | 1. 尝试禁用其他用户 | 无禁用按钮，或点击后提示“无权限” | PASS

## 创建病例数据
测试项 | 测试子项 | 测试用例ID | 优先级 | 测试描述 | 预置条件 | 测试步骤 | 预期输出 | 实测结果
创建病例数据 | 正常创建（完整信息） | TC-CASE-C-001 | P0 | 验证医生可成功录入完整的病例信息 | 已登录系统 | 1. 进入“病例管理”页面 2. 点击“新建病例”按钮 3. 填写姓名、性别、年龄、身份证号、联系方式 4. 填写过往病史、病例描述（可选） 5. 点击“保存” | 1. 提示“创建成功” 2. 病例列表新增一条记录 3. 系统自动生成6位病例ID | PASS
创建病例数据 | 必填项校验 | TC-CASE-C-002 | P1 | 验证未填写必填项时无法创建 | 已登录系统 | 1. 进入“新建病例”页面 2. 不填写姓名，填写其他信息 3. 点击“保存” | 页面提示“姓名不能为空”或高亮必填项 | PASS
创建病例数据 | 年龄边界值（0岁） | TC-CASE-C-003 | P2 | 验证年龄可填0（新生儿） | 已登录系统 | 1. 新建病例 2. 年龄填写0 3. 其他信息正确 4. 点击“保存” | 创建成功，病例列表显示年龄为0 | PASS
创建病例数据 | 年龄超出范围 | TC-CASE-C-004 | P2 | 验证年龄超过200时提示错误 | 已登录系统 | 1. 新建病例 2. 年龄填写201 3. 点击“保存” | 页面提示“年龄必须在0-200之间” | PASS
创建病例数据 | 姓名超长 | TC-CASE-C-005 | P2 | 验证姓名超过20位时提示错误 | 已登录系统 | 1. 新建病例 2. 姓名输入21个字符 3. 点击“保存” | 页面提示“姓名不能超过20位”或输入框限制输入 | PASS
创建病例数据 | 性别校验 | TC-CASE-C-006 | P2 | 验证性别只能选择男/女 | 已登录系统 | 1. 新建病例 2. 性别选择“男”或“女” 3. 其他信息正确 4. 点击“保存” | 创建成功，性别显示正确 | PASS
创建病例数据 | 取消创建 | TC-CASE-C-007 | P2 | 验证点击取消按钮返回列表页 | 已登录系统 | 1. 进入“新建病例”页面 2. 填写部分信息 3. 点击“取消”或返回按钮 | 返回病例列表页，不保存新建的病例 | PASS

## 查看病例数据
测试项 | 测试子项 | 测试用例ID | 优先级 | 测试描述 | 预置条件 | 测试步骤 | 预期输出 | 实测结果
查看病例数据 | 查看病例列表 | TC-CASE-G-001 | P0 | 验证病例列表正常展示 | 已登录，数据库中存在病例 | 1. 进入“病例管理”页面 2. 查看病例列表 | 列表正确显示病例ID、姓名、性别、年龄、创建时间等信息 | PASS
查看病例数据 | 按病例ID搜索 | TC-CASE-G-002 | P1 | 验证输入病例ID可精确查询 | 已登录，存在多个病例 | 1. 在搜索框输入存在的6位病例ID 2. 点击搜索 | 列表只显示该ID对应的病例 | PASS
查看病例数据 | 查看病例详情 | TC-CASE-G-005 | P0 | 验证点击病例可查看详细信息 | 已登录，存在病例 | 1. 在病例列表点击某个病例 2. 查看详情页面 | 详情页显示该病例的所有信息（姓名、年龄、身份证、病史、检查记录等） | PASS
查看病例数据 | 分页功能 | TC-CASE-G-006 | P2 | 验证列表分页正常 | 已登录，病例数量超过一页 | 1. 翻页到下一页 2. 点击页码跳转 3. 修改每页显示条数 | 数据正确刷新，页码状态正确 | PASS

## 更新病例数据
测试项 | 测试子项 | 测试用例ID | 优先级 | 测试描述 | 预置条件 | 测试步骤 | 预期输出 | 实测结果
更新病例数据 | 正常更新 | TC-CASE-U-001 | P0 | 验证可成功修改病例信息 | 已登录，存在病例 | 1. 进入病例详情页 2. 点击“编辑”按钮 3. 修改姓名、年龄等信息 4. 点击“保存” | 提示“更新成功”，病例信息更新，updated_time更新 | PASS
更新病例数据 | 修改年龄超出范围 | TC-CASE-U-002 | P2 | 验证修改年龄超过200时提示错误 | 已登录，存在病例 | 1. 编辑病例 2. 年龄改为201 3. 点击保存 | 页面提示“年龄必须在0-200之间”，保存失败 | PASS
更新病例数据 | 取消编辑 | TC-CASE-U-003 | P2 | 验证点击取消返回详情页不保存 | 已登录，存在病例 | 1. 进入编辑页面 2. 修改信息 3. 点击“取消” | 返回详情页，信息未改变 | PASS
更新病例数据 | 更新不存在的病例 | TC-CASE-U-004 | P1 | 验证直接访问不存在的病例编辑页 | 已登录 | 1. 直接访问URL：/cases/999999/update 2. 尝试编辑 | 提示“病例不存在”或跳转到404页面 | PASS

## 删除病例数据
测试项 | 测试子项 | 测试用例ID | 优先级 | 测试描述 | 预置条件 | 测试步骤 | 预期输出 | 实测结果
删除病例数据 | 正常删除 | TC-CASE-D-001 | P0 | 验证可成功删除病例 | 已登录，存在病例 | 1. 在病例列表或详情页 2. 点击“删除”按钮 3. 确认删除 | 提示“删除成功”，病例从列表中移除 | PASS
删除病例数据 | 取消删除 | TC-CASE-D-002 | P2 | 验证删除确认弹窗取消 | 已登录，存在病例 | 1. 点击删除按钮 2. 在确认弹窗点击“取消” | 弹窗关闭，病例未被删除 | PASS
删除病例数据 | 删除有关联数据的病例 | TC-CASE-D-003 | P1 | 验证删除包含检查记录和影像的病例 | 已登录，存在包含检查记录的病例 | 1. 删除该病例 2. 确认删除 | 提示删除成功，病例及其关联的检查记录、影像一并删除 | PASS

## 创建检查记录
测试项 | 测试子项 | 测试用例ID | 优先级 | 测试描述 | 预置条件 | 测试步骤 | 预期输出 | 实测结果
创建检查记录 | 正常创建 | TC-STUDY-C-001 | P0 | 验证可为病例创建检查记录 | 已登录，存在病例 | 1. 进入病例详情页 2. 点击“添加检查记录” 3. 填写检查类型、检查时间、检查描述 4. 点击保存 | 提示成功，检查记录列表新增一条记录 | PASS
创建检查记录 | 必填项校验 | TC-STUDY-C-002 | P1 | 验证缺少必填项时无法创建 | 已登录，存在病例 | 1. 添加检查记录 2. 不填写检查类型 3. 点击保存 | 页面提示“检查类型不能为空” | PASS
创建检查记录 | 为不存在的病例创建 | TC-STUDY-C-003 | P1 | 验证为不存在的病例添加检查记录 | 已登录 | 1. 直接访问不存在的病例ID添加检查记录 2. 填写信息点击保存 | 提示“病例不存在” | PASS

## 更新检查记录
测试项 | 测试子项 | 测试用例ID | 优先级 | 测试描述 | 预置条件 | 测试步骤 | 预期输出 | 实测结果
更新检查记录 | 正常更新 | TC-STUDY-U-001 | P0 | 验证可成功修改检查记录 | 已登录，存在检查记录 | 1. 进入病例详情页 2. 找到要修改的检查记录，点击编辑 3. 修改检查描述 4. 点击保存 | 提示成功，检查记录信息更新 | PASS
更新检查记录 | 检查记录不存在 | TC-STUDY-U-002 | P1 | 验证修改不存在的检查记录 | 已登录，存在病例 | 1. 编辑不存在的检查记录ID 2. 尝试保存 | 提示“检查记录不存在” | PASS

## 删除检查记录
测试项 | 测试子项 | 测试用例ID | 优先级 | 测试描述 | 预置条件 | 测试步骤 | 预期输出 | 实测结果
删除检查记录 | 正常删除 | TC-STUDY-D-001 | P0 | 验证可成功删除检查记录 | 已登录，存在检查记录 | 1. 进入病例详情页 2. 找到要删除的检查记录，点击删除 3. 确认删除 | 提示成功，检查记录从列表中移除 | PASS
删除检查记录 | 删除包含影像的检查记录 | TC-STUDY-D-002 | P1 | 验证删除包含影像的检查记录 | 已登录，存在包含影像的检查记录 | 1. 删除该检查记录 2. 确认删除 | 检查记录及关联影像一并删除 | PASS

## 上传影像数据
测试项 | 测试子项 | 测试用例ID | 优先级 | 测试描述 | 预置条件 | 测试步骤 | 预期输出 | 实测结果
上传影像数据 | 单张图片上传 | TC-IMG-U-001 | P0 | 验证可成功上传单张影像 | 已登录，存在检查记录 | 1. 进入检查记录详情 2. 点击“上传影像” 3. 选择一张图片 4. 点击上传 | 提示上传成功，影像列表显示该图片，生成6位影像ID | PASS
上传影像数据 | 未选择文件 | TC-IMG-U-003 | P2 | 验证未选择文件时点击上传 | 已登录，存在检查记录 | 1. 点击上传影像 2. 不选择文件直接点击上传 | 提示“请选择文件” | PASS
上传影像数据 | 不支持的文件格式 | TC-IMG-U-004 | P2 | 验证上传非图片格式文件 | 已登录，存在检查记录 | 1. 上传非图片文件（如.exe） 2. 点击上传 | 提示“文件格式不支持，请上传图片” | PASS
上传影像数据 | 无检查记录时上传 | TC-IMG-U-005 | P1 | 验证为不存在的检查记录上传影像 | 已登录 | 1. 直接访问不存在的检查记录上传页面 2. 上传图片 | 提示“检查记录不存在” | PASS

## 查看影像数据
测试项 | 测试子项 | 测试用例ID | 优先级 | 测试描述 | 预置条件 | 测试步骤 | 预期输出 | 实测结果
查看影像数据 | 查看影像列表 | TC-IMG-G-001 | P0 | 验证检查记录的影像列表正常显示 | 已登录，存在包含影像的检查记录 | 1. 进入检查记录详情 2. 查看影像列表 | 列表显示缩略图、影像ID、上传时间 | PASS
查看影像数据 | 查看影像详情 | TC-IMG-G-002 | P0 | 验证点击影像可查看大图 | 已登录，存在影像 | 1. 点击影像缩略图 2. 查看大图 | 弹窗显示高清图片，支持缩放、旋转 | PASS
查看影像数据 | 影像不存在 | TC-IMG-G-003 | P1 | 验证访问不存在的影像ID | 已登录 | 1. 直接访问不存在的影像详情页 2. 尝试查看 | 提示“影像不存在”或显示404 | PASS
查看影像数据 | 全部影像列表 | TC-IMG-G-004 | P2 | 验证查看系统全部影像列表 | 已登录 | 1. 进入“影像管理”页面 2. 查看全部影像 | 列表显示所有影像，支持分页 | PASS

## 删除影像数据
测试项 | 测试子项 | 测试用例ID | 优先级 | 测试描述 | 预置条件 | 测试步骤 | 预期输出 | 实测结果
删除影像数据 | 正常删除 | TC-IMG-D-001 | P0 | 验证可成功删除影像 | 已登录，存在影像 | 1. 在影像列表找到要删除的影像 2. 点击删除按钮 3. 确认删除 | 提示成功，影像从列表中移除 | PASS
删除影像数据 | 取消删除 | TC-IMG-D-002 | P2 | 验证删除确认弹窗取消 | 已登录，存在影像 | 1. 点击删除按钮 2. 在确认弹窗点击取消 | 弹窗关闭，影像未被删除 | PASS
删除影像数据 | 删除不存在的影像 | TC-IMG-D-003 | P1 | 验证删除不存在的影像 | 已登录 | 1. 尝试删除不存在的影像ID | 提示“影像不存在” | PASS

## 发起肺炎推理任务
测试项 | 测试子项 | 测试用例ID | 优先级 | 测试描述 | 预置条件 | 测试步骤 | 预期输出 | 实测结果
发起肺炎推理任务 | 正常发起推理 | TC-INF-001 | P0 | 验证对影像发起AI推理 | 已登录，存在影像 | 1. 进入影像详情页 2. 点击“AI推理”按钮 3. 选择模型（如肺炎检测模型） 4. 确认发起 | 提示“推理任务已发起”，跳转至推理结果页，生成6位result_id | PASS
发起肺炎推理任务 | 无影像发起 | TC-INF-002 | P1 | 验证对不存在的影像发起推理 | 已登录 | 1. 直接访问不存在的影像推理页面 2. 尝试发起 | 提示“影像不存在” | PASS
发起肺炎推理任务 | 重复发起 | TC-INF-003 | P2 | 验证对已推理过的影像再次发起 | 已登录，存在已推理的影像 | 1. 再次点击AI推理 2. 确认发起 | 生成新的推理结果，不覆盖原结果 | PASS

## 查看AI预测结果图
测试项 | 测试子项 | 测试用例ID | 优先级 | 测试描述 | 预置条件 | 测试步骤 | 预期输出 | 实测结果
查看AI预测结果图 | 查看标注图 | TC-INF-RES-001 | P0 | 验证查看推理结果的标注图 | 已登录，存在推理结果 | 1. 进入推理结果详情页 2. 查看预测结果图 | 显示标注了病灶框的图片，标注框位置与返回坐标一致 | PASS

## 查看AI推理详细结果
测试项 | 测试子项 | 测试用例ID | 优先级 | 测试描述 | 预置条件 | 测试步骤 | 预期输出 | 实测结果
查看AI推理详细结果 | 查看推理详情 | TC-INF-DET-001 | P0 | 验证查看推理结果的详细信息 | 已登录，存在推理结果 | 1. 进入推理结果详情页 2. 查看置信度、检测框坐标等信息 | 显示置信度（0-1保留两位小数）、检测框坐标等 | PASS
查看AI推理详细结果 | 推理结果不存在 | TC-INF-DET-003 | P1 | 验证访问不存在的推理结果 | 已登录 | 1. 直接访问不存在的result_id 2. 查看详情 | 提示“推理结果不存在” | PASS

## 评价推理结果
测试项 | 测试子项 | 测试用例ID | 优先级 | 测试描述 | 预置条件 | 测试步骤 | 预期输出 | 实测结果
评价推理结果 | 正常评价（准确） | TC-RATE-001 | P0 | 验证医生对准确推理进行评价 | 已登录，存在推理结果 | 1. 进入推理结果详情页 2. 点击“评价” 3. 选择满意度“准确” 4. 填写评语（可选） 5. 提交 | 提示“评价成功”，评价信息显示在结果页 | PASS
评价推理结果 | 重复评价 | TC-RATE-003 | P1 | 验证同一推理结果不可重复评价 | 已登录，存在已评价的推理结果 | 1. 再次点击评价 2. 提交新评价 | 提示“已评价过”或显示已有评价，不允许再次提交 | PASS
评价推理结果 | 评价不存在的推理结果 | TC-RATE-004 | P1 | 验证对不存在的推理结果进行评价 | 已登录 | 1. 访问不存在的result_id评价页面 2. 提交评价 | 提示“推理结果不存在” | PASS

## 删除评论
测试项 | 测试子项 | 测试用例ID | 优先级 | 测试描述 | 预置条件 | 测试步骤 | 预期输出 | 实测结果
删除评论 | 正常删除自己的评论 | TC-RATE-D-001 | P0 | 验证医生可删除自己的评价 | 已登录，存在自己的评价 | 1. 在推理结果详情页 2. 找到自己的评价 3. 点击“删除” 4. 确认删除 | 提示“删除成功”，评价从页面移除 | PASS
删除评论 | 删除他人评论 | TC-RATE-D-002 | P1 | 验证不可删除他人评价 | 已登录，存在他人评价 | 1. 查看他人评价 2. 尝试删除 | 不显示删除按钮，或点击后提示“无权删除” | PASS
删除评论 | 取消删除 | TC-RATE-D-003 | P2 | 验证删除确认弹窗取消 | 已登录，存在自己的评价 | 1. 点击删除 2. 在确认弹窗点击取消 | 弹窗关闭，评价未被删除 | PASS

## 查看医生评价信息
测试项 | 测试子项 | 测试用例ID | 优先级 | 测试描述 | 预置条件 | 测试步骤 | 预期输出 | 实测结果
查看医生评价信息 | 查看评价列表 | TC-RATE-G-001 | P1 | 验证推理结果页显示所有评价 | 已登录，存在推理结果和评价 | 1. 进入推理结果详情页 2. 查看评价区域 | 显示所有医生对该推理的评价（满意度、评语、评价人、时间） | PASS
查看医生评价信息 | 无评价时显示 | TC-RATE-G-002 | P2 | 验证无评价时的展示状态 | 已登录，存在无评价的推理结果 | 1. 进入推理结果详情页 2. 查看评价区域 | 显示“暂无评价，快来评价吧”或类似提示 | PASS

## 批量推理
测试项 | 测试子项 | 测试用例ID | 优先级 | 测试描述 | 预置条件 | 测试步骤 | 预期输出 | 实测结果
批量推理 | 正常批量推理 | TC-INF-BATCH-001 | P0 | 验证医生可同时对多张影像发起AI推理 | 1. 已登录系统 2. 存在至少2张有效影像（影像ID为6位数字） | 1. 进入“影像管理”页面 2. 勾选多张影像的复选框 3. 点击“批量推理”按钮 4. 选择模型（如肺炎检测模型） 5. 确认发起 | 提示“批量推理任务已发起”，生成批次ID，页面跳转至批次状态页 | PASS
批量推理 | 未选择影像时批量推理 | TC-INF-BATCH-002 | P2 | 验证未勾选任何影像时点击批量推理 | 已登录系统 | 1. 进入“影像管理”页面 2. 不勾选任何影像 3. 点击“批量推理”按钮 | 提示“请至少选择一张影像” | PASS
批量推理 | 包含无效影像ID | TC-INF-BATCH-003 | P1 | 验证勾选的影像中包含不存在的影像ID时处理 | 1. 已登录系统 2. 勾选一个有效影像和一个无效影像（如通过篡改URL） | 1. 发起批量推理 | 提示“部分影像不存在，请检查”或整体失败 | PASS
批量推理 | 无token | TC-INF-BATCH-004 | P1 | 验证未登录时无法发起批量推理 | 未登录 | 1. 直接访问批量推理页面 2. 尝试发起推理 | 跳转至登录页或提示“请先登录” | PASS

## 获取批量推理状态
测试项 | 测试子项 | 测试用例ID | 优先级 | 测试描述 | 预置条件 | 测试步骤 | 预期输出 | 实测结果
获取批量推理状态 | 查看批次状态 | TC-INF-STATUS-001 | P0 | 验证可查看批量推理任务的执行状态 | 1. 已登录系统 2. 已发起批量推理，获得批次ID | 1. 进入“批量推理记录”页面 2. 找到对应批次 3. 查看状态 | 显示状态（进行中/已完成/失败），以及已完成数量/总数量 | PASS
获取批量推理状态 | 刷新状态 | TC-INF-STATUS-002 | P2 | 验证状态自动刷新或手动刷新功能 | 已登录，存在进行中的批量任务 | 1. 在批次详情页等待或点击“刷新”按钮 | 状态从“进行中”更新为“已完成”或显示进度变化 | PASS
获取批量推理状态 | 批次不存在 | TC-INF-STATUS-003 | P1 | 验证访问不存在的批次ID | 已登录 | 1. 直接访问不存在的批次ID详情页 | 提示“批次不存在”或返回404页面 | PASS

## 获取指定批推理信息
测试项 | 测试子项 | 测试用例ID | 优先级 | 测试描述 | 预置条件 | 测试步骤 | 预期输出 | 实测结果
获取指定批次推理信息 | 查看批次推理结果列表 | TC-INF-BATCHRES-001 | P0 | 验证批量任务完成后可查看所有推理结果 | 1. 已登录系统 2. 批量推理任务已完成 | 1. 进入批次详情页 2. 切换到“推理结果”选项卡 | 列表显示该批次下所有影像的推理结果（影像ID、置信度、检测框、标注图） | PASS
获取指定批次推理信息 | 任务未完成时查看结果 | TC-INF-BATCHRES-002 | P2 | 验证任务进行中时查看结果提示等待 | 1. 已登录系统 2. 批量推理任务进行中 | 1. 进入批次详情页 2. 尝试查看结果 | 提示“任务尚未完成，请稍后再试”或结果列表为空 | PASS
获取指定批次推理信息 | 单个结果详情跳转 | TC-INF-BATCHRES-003 | P1 | 验证点击列表中某个结果可查看详细推理信息 | 已完成批次的列表中至少有一条结果 | 1. 点击某个结果的“查看详情”按钮 | 跳转至该推理结果的详情页，显示置信度、检测框、标注图、评价等 | PASS

## 修改检测框
测试项 | 测试子项 | 测试用例ID | 优先级 | 测试描述 | 预置条件 | 测试步骤 | 预期输出 | 实测结果
修改检测框 | 正常修改 | TC-BBOX-001 | P0 | 验证医生可手动修改AI标注的检测框 | 1. 已登录系统 2. 存在推理结果（含检测框） | 1. 进入推理结果详情页 2. 点击“编辑检测框”按钮 3. 拖动或调整检测框大小/位置 4. 点击“保存” | 提示“保存成功”，检测框更新为新位置，并记录修改日志 | PASS
修改检测框 | 无权限修改 | TC-BBOX-004 | P1 | 验证普通医生是否有权限修改（如有权限控制） | 已登录，但角色为只读医生 | 1. 进入推理结果详情页 | 不显示“编辑检测框”按钮，或按钮置灰 | PASS

## 启用用户账户
测试项 | 测试子项 | 测试用例ID | 优先级 | 测试描述 | 预置条件 | 测试步骤 | 预期输出 | 实测结果
启用用户账户 | 管理员启用被禁用的用户 | TC-USER-UNBAN-001 | P0 | 验证管理员可启用已被禁用的用户账户 | 1. 管理员已登录 2. 存在状态为“禁用”的用户 | 1. 进入“用户管理”页面 2. 找到被禁用的用户 3. 点击“启用”按钮 4. 确认 | 提示“启用成功”，用户状态变为“正常”，该用户可重新登录 | 第一次FAIL第二次PASS
启用用户账户 | 启用状态正常的用户 | TC-USER-UNBAN-002 | P2 | 验证对已是正常状态的用户尝试启用 | 管理员已登录，存在状态为“正常”的用户 | 1. 找到正常用户 2. 点击“启用”按钮（如按钮存在） | 提示“用户已是启用状态”或无操作 | 第一次FAIL第二次PASS
启用用户账户 | 启用自己 | TC-USER-UNBAN-003 | P1 | 验证管理员不可启用自己（若自己未被禁用） | 管理员已登录 | 1. 在自己的用户行点击“启用”（如按钮存在） | 提示“不能启用自己”或无操作 | 第一次FAIL第二次PASS
启用用户账户 | 非管理员无权限 | TC-USER-UNBAN-004 | P1 | 验证普通医生无法启用用户 | 医生已登录 | 1. 进入用户管理页面（如可访问） 2. 尝试点击启用按钮 | 无启用按钮，或点击后提示“无权限” | 第一次FAIL第二次PASS

## 删除用户账户
测试项 | 测试子项 | 测试用例ID | 优先级 | 测试描述 | 预置条件 | 测试步骤 | 预期输出 | 实测结果
删除用户账户 | 管理员删除其他用户 | TC-USER-DELETE-001 | P0 | 验证管理员可永久删除其他用户 | 1. 管理员已登录 2. 存在非管理员用户（如医生） | 1. 进入“用户管理”页面 2. 找到要删除的用户 3. 点击“删除”按钮 4. 确认删除 | 提示“删除成功”，用户从列表中移除，该用户无法登录 | PASS
删除用户账户 | 删除自己 | TC-USER-DELETE-002 | P1 | 验证管理员不可删除自己 | 管理员已登录 | 1. 在自己的用户行点击删除 | 提示“不能删除自己”或无删除按钮 | PASS
删除用户账户 | 删除不存在的用户 | TC-USER-DELETE-003 | P1 | 验证删除不存在的用户（如通过URL篡改） | 管理员已登录 | 1. 直接访问删除不存在的user_id的URL | 提示“用户不存在” | PASS
删除用户账户 | 非管理员无权限 | TC-USER-DELETE-004 | P1 | 验证普通医生无法删除用户 | 医生已登录 | 1. 尝试访问用户管理页面或删除接口 | 提示“无权限” | PASS

## 查看日志数据
测试项 | 测试子项 | 测试用例ID | 优先级 | 测试描述 | 预置条件 | 测试步骤 | 预期输出 | 实测结果
查看日志数据 | 管理员查看日志列表 | TC-LOG-001 | P0 | 验证管理员可查看系统操作日志 | 1. 管理员已登录 2. 系统已有操作日志 | 1. 进入“日志管理”页面 2. 查看日志列表 | 列表显示操作时间、操作用户、操作类型、操作对象、结果等信息 | PASS
查看日志数据 | 按操作类型筛选 | TC-LOG-002 | P1 | 验证可按操作类型（如创建用户、删除病例）筛选日志 | 管理员已登录 | 1. 选择操作类型下拉框 2. 选择“创建用户” 3. 点击搜索 | 列表只显示创建用户相关的日志 | PASS
查看日志数据 | 按用户名筛选 | TC-LOG-003 | P1 | 验证可按操作用户名筛选日志 | 管理员已登录 | 1. 在搜索框输入用户名 2. 点击搜索 | 列表只显示该用户的操作日志 | PASS
查看日志数据 | 按日期范围筛选 | TC-LOG-004 | P1 | 验证可按日期范围筛选日志 | 管理员已登录 | 1. 选择开始日期和结束日期 2. 点击搜索 | 列表只显示日期范围内的日志 | PASS
查看日志数据 | 分页功能 | TC-LOG-005 | P2 | 验证日志列表分页正常 | 管理员已登录，日志数量超过一页 | 1. 点击下一页 2. 修改每页显示条数 | 数据正确刷新，页码状态正确 | PASS
查看日志数据 | 非管理员无权限 | TC-LOG-006 | P1 | 验证普通医生无法查看日志 | 医生已登录 | 1. 尝试访问日志管理页面 | 提示“无权限”或页面不可访问 | PASS

## 修改账户密码
测试项 | 测试子项 | 测试用例ID | 优先级 | 测试描述 | 预置条件 | 测试步骤 | 预期输出 | 实测结果
修改账户密码 | 正常修改密码 | TC-PASSWD-001 | P0 | 验证用户可成功修改自己的密码 | 1. 已登录系统 2. 知道当前登录用户的正确密码 | 1. 进入“个人设置”或“修改密码”页面 2. 输入正确的旧密码 3. 输入符合规范的新密码（9-20位，同时含字母和数字） 4. 再次输入新密码确认 5. 点击“确认修改” | 提示“密码修改成功”，系统可能要求重新登录 | PASS
修改账户密码 | 旧密码输入错误 | TC-PASSWD-002 | P1 | 验证旧密码错误时无法修改 | 已登录系统 | 1. 进入修改密码页面 2. 输入错误的旧密码 3. 输入合规的新密码和确认密码 4. 点击确认 | 提示“旧密码错误”，修改失败 | PASS
修改账户密码 | 新密码与旧密码相同 | TC-PASSWD-003 | P2 | 验证新密码不能与旧密码相同 | 已登录系统 | 1. 输入正确的旧密码 2. 新密码输入与旧密码完全相同的内容 3. 确认密码输入相同 4. 点击确认 | 提示“新密码不能与旧密码相同” | PASS
修改账户密码 | 新密码格式不符合要求 | TC-PASSWD-004 | P2 | 验证新密码必须同时包含字母和数字 | 已登录系统 | 1. 输入正确旧密码 2. 新密码输入纯数字或纯字母 3. 点击确认 | 页面提示“密码必须同时包含字母和数字，长度9-20位” | PASS
修改账户密码 | 新密码长度不足9位 | TC-PASSWD-005 | P2 | 验证新密码长度不能少于9位 | 已登录系统 | 1. 输入正确旧密码 2. 新密码输入8位（如Abc12345） 3. 点击确认 | 页面提示“密码长度必须为9-20位” | PASS
修改账户密码 | 新密码长度超过20位 | TC-PASSWD-006 | P2 | 验证新密码长度不能超过20位 | 已登录系统 | 1. 输入正确旧密码 2. 新密码输入21位 3. 点击确认 | 页面提示“密码长度必须为9-20位”或输入框限制输入 | PASS
修改账户密码 | 新密码包含非法字符 | TC-PASSWD-007 | P2 | 验证新密码只能包含字母和数字 | 已登录系统 | 1. 输入正确旧密码 2. 新密码包含特殊字符（如@、#） 3. 点击确认 | 页面提示“密码只能包含字母和数字” | PASS
修改账户密码 | 新密码与确认密码不一致 | TC-PASSWD-008 | P2 | 验证两次输入的新密码必须一致 | 已登录系统 | 1. 输入正确旧密码 2. 新密码输入“NewPass456” 3. 确认密码输入不同的“NewPass789” 4. 点击确认 | 页面提示“两次输入的密码不一致” | PASS
修改账户密码 | 修改成功后重新登录 | TC-PASSWD-009 | P1 | 验证修改密码后旧密码失效，新密码可用 | 密码修改成功 | 1. 退出登录 2. 使用旧密码登录 | 登录失败，提示“用户名或密码错误” | PASS
修改账户密码 | 修改成功后新密码登录 | TC-PASSWD-010 | P1 | 验证修改密码后新密码可正常登录 | 密码修改成功 | 1. 退出登录 2. 使用新密码登录 | 登录成功 | PASS
修改账户密码 | 未登录时访问 | TC-PASSWD-012 | P1 | 验证未登录用户无法访问修改密码页面 | 未登录 | 1. 直接访问修改密码页面URL | 跳转至登录页或提示“请先登录” | PASS

## 上传模型
测试项 | 测试子项 | 测试用例ID | 优先级 | 测试描述 | 预置条件 | 测试步骤 | 预期输出 | 实测结果
上传模型 | 科研人员正常上传 | TC-MOD-UPLOAD-001 | P0 | 科研人员成功上传模型文件并填写信息 | 1. 已登录科研人员账号 2. 准备合法.pt文件 | 1. 进入“模型管理”页面 2. 点击“上传模型” 3. 选择.pt文件 4. 填写模型名称、版本、算法类型、描述、默认阈值 5. 点击“提交” | 提示“上传成功”，模型列表中新增一条记录，状态为“未启用” | PASS
上传模型 | 未选择文件 | TC-MOD-UPLOAD-002 | P2 | 未选择文件时点击提交 | 已登录科研人员 | 1. 进入上传页面 2. 不选择文件，填写其他信息 3. 提交 | 提示“请选择模型文件” | PASS
上传模型 | 算法类型选择校验 | TC-MOD-UPLOAD-003 | P2 | 算法类型下拉框只显示faster_rcnn/yolov8/torchscript | 已登录科研人员 | 1. 点击算法类型下拉框 | 只显示三个选项，无法手动输入非法值 | PASS
上传模型 | 默认阈值范围校验 | TC-MOD-UPLOAD-004 | P2 | 输入超出0-1范围的阈值 | 已登录科研人员 | 1. 在默认阈值输入框输入1.5 2. 提交 | 提示“阈值必须在0-1之间”，无法提交 | PASS
上传模型 | 普通医生无上传入口 | TC-MOD-UPLOAD-005 | P1 | 普通医生无法看到上传模型功能 | 已登录普通医生 | 1. 查看“模型管理”页面 | 无“上传模型”按钮，或按钮置灰 | PASS

## 查看模型列表和状态
测试项 | 测试子项 | 测试用例ID | 优先级 | 测试描述 | 预置条件 | 测试步骤 | 预期输出 | 实测结果
查看模型列表和状态 | 医生查看所有模型 | TC-MOD-LIST-001 | P0 | 医生可查看所有模型及状态 | 已登录医生，存在多个模型 | 1. 进入“模型管理”或“模型列表”页面 | 列表显示每个模型的ID、名称、算法类型、状态（启用/停用）、默认阈值、创建时间 | PASS
查看模型列表和状态 | 空列表提示 | TC-MOD-LIST-003 | P2 | 无模型时显示友好提示 | 已登录，数据库无模型 | 1. 进入模型列表页 | 显示“暂无模型数据，请上传” | PASS

## 获取可用模型列表
测试项 | 测试子项 | 测试用例ID | 优先级 | 测试描述 | 预置条件 | 测试步骤 | 预期输出 | 实测结果
获取可用模型列表 | 模型切换下拉框显示 | TC-MOD-DROPDOWN-001 | P0 | 发起推理时模型下拉框只显示启用中的模型 | 1. 已登录医生 2. 存在启用和停用的模型 | 1. 进入“影像详情”页面 2. 点击“AI推理” 3. 点击模型下拉框 | 下拉列表中只显示状态为“启用”的模型 | PASS

## 更新模型状态
测试项 | 测试子项 | 测试用例ID | 优先级 | 测试描述 | 预置条件 | 测试步骤 | 预期输出 | 实测结果
更新模型状态 | 管理员停用模型 | TC-MOD-STATUS-001 | P0 | 管理员可停用一个启用的模型 | 1. 管理员已登录 2. 存在一个启用的模型 | 1. 进入模型管理页面 2. 找到目标模型，点击“停用”按钮 3. 确认 | 提示“停用成功”，模型状态变为“停用”，该模型在医生推理下拉框中不再出现 | PASS
更新模型状态 | 管理员启用模型 | TC-MOD-STATUS-002 | P0 | 管理员可启用一个停用的模型 | 1. 管理员已登录 2. 存在一个停用的模型 | 1. 点击“启用”按钮 2. 确认 | 提示“启用成功”，模型状态变为“启用”，下拉框可看到 | PASS
更新模型状态 | 非管理员无操作按钮 | TC-MOD-STATUS-004 | P1 | 普通医生看不到启用/停用按钮 | 医生已登录 | 1. 查看模型列表 | 每行模型没有“启用”/“停用”按钮 | PASS

## 获取最新更新内容
测试项 | 测试子项 | 测试用例ID | 优先级 | 测试描述 | 预置条件 | 测试步骤 | 预期输出 | 实测结果
获取最新更新内容 | 首页展示最新公告 | TC-ANN-GET-001 | P0 | 用户登录后首页或公告栏显示最新公告 | 已登录任意角色，存在一条公告 | 1. 登录系统 2. 查看首页公告区域 | 显示最新公告的标题、内容和发布日期 | PASS
获取最新更新内容 | 无公告时隐藏区域 | TC-ANN-GET-002 | P2 | 没有公告时公告栏不显示或显示提示 | 已登录，数据库无公告 | 1. 登录系统 | 公告区域显示“暂无公告”或隐藏 | PASS

## 发布更新内容
测试项 | 测试子项 | 测试用例ID | 优先级 | 测试描述 | 预置条件 | 测试步骤 | 预期输出 | 实测结果
发布更新内容 | 管理员发布新公告 | TC-ANN-UPDATE-001 | P0 | 管理员可编辑并发布系统公告 | 管理员已登录 | 1. 进入“系统设置”或“公告管理”页面 2. 点击“发布公告” 3. 输入标题和内容 4. 点击“发布” | 提示“发布成功”，首页公告区域立即更新为新公告 | PASS
发布更新内容 | 标题或内容为空 | TC-ANN-UPDATE-002 | P2 | 必填项校验 | 管理员已登录 | 1. 标题为空，内容非空 2. 点击发布 | 提示“标题不能为空” | PASS
发布更新内容 | 覆盖旧公告 | TC-ANN-UPDATE-003 | P1 | 发布新公告后旧公告被替换 | 管理员已登录，已有一条公告 | 1. 发布新公告 2. 查看首页公告 | 只显示最新发布的公告，旧公告不再显示 | PASS
发布更新内容 | 非管理员无发布入口 | TC-ANN-UPDATE-004 | P1 | 普通医生看不到发布公告功能 | 医生已登录 | 1. 查看系统设置页面 | 无“发布公告”按钮或相关菜单 | PASS